Информация о несчастном случае, завершённом расследованием                             в июле 2025 года.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области информирует Вас о том, что 01.07.2025 завершено расследование несчастного случая, происшедшего 16.05.2025.

На территории м.р. Волжский слесарь (50 лет) ООО «Волжский магистральный коллектор» (место регистрации юридического лица                                    м.р. Кинельский, ОКВЭД 37.00 – сбор и обработка сточных вод) погиб                             в результате того, что был затянут водным потоком в канализационном колодце.

В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что его причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения порядка допуска к работам с повышенной опасностью.

Вид происшествия – утопление и погружение в воду, в том числе в результате падения в естественный или искусственный водоем.

## В целях профилактики аналогичных несчастных случаев рекомендации организациям, осуществляющим работы в ограниченных и замкнутых пространствах (далее – организации), в целях принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма при проведении вышеуказанных работ провести на основании подпункта «е» пункта 16 и пункта 17 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, внеплановый инструктаж по охране труда в объеме Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н, и Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.